表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰冻血浆解冻箱 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2 冰冻血浆解冻箱部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源：AC380V、50Hz。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 存 水 量：95Kg±10%。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 水泵流量：＞40Kg／min。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 控温范围：30～45℃。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 控温精度：±0.5℃。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 加热功率：3×1500W。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 最大化浆量：24 袋(每袋 50～200ml)。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 解冻时间：≤20 分钟（200ml×12 袋,-20℃扁平冰袋）。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。