表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸提取仪 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2全自动核酸提取仪部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能：样本、试剂、耗材条码扫描溯源，全自动样本分样、核酸提取及PCR反应体系配制。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 移液能力：≥4针可独立移动的加样通道，提取不含磁珠的核酸。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 混匀方式：无高温加热，移液通道吹打混匀或水平涡旋震荡混匀方式，避免磁棒上下震荡混匀产生气溶胶飞溅。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | ▲提取通量：单批处理最高可实现1-96随机数量测试。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 防污染措施：可适配含矿物油液面封盖技术的提取试剂，减少气溶胶产生，紫外灯消毒措施等。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 配套PCR仪器支持并行实验模式：2块独立的反应模块，可独立运行2个不同的实验。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 配套HIV-1病载试剂可适用于 HIV-1 感染者的疗效评估及辅助诊断，可以进行 HIV-1 补 充实验，符合 2020 版国家艾滋病防治规范要求（提供完整试剂说明书）。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | ▲配套HIV-1病载试剂定量原理：内标定量，减少试剂损失。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | ▲配套HIV-1病载试剂检测灵敏度：≤30IU/mL。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | ▲配套 HIV-1病毒载量试剂可覆盖 M 组、N 组、O 组（提供完整试剂说明书）。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | ▲配套 HIV-1病毒载量试剂检测靶标至少涵盖 LTR、POL、GAG三个基因保守区中的两个（提供完整试剂说明书）。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 12 | ▲配套 HIV-1病毒载量试剂定值依据可溯源至WH0标准品（提供完整试剂说明书）。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 13 | ▲配套 HIV-1病毒载量试剂PCR反应试剂采用预封装设计，使用时无需对各组分进行配制。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 14 | ▲配套 HIV-1病毒载量试剂参加并通过至少一年国家疾病预防控制中心的 HIV-1 病毒载量检测能力 VQA 验证。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 15 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。