表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测心电监护仪 |  | 10台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2 遥测心电监护仪部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 标配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，血氧监测，提供SpO2，PR。适用于成人、小儿的监测。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | - 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，数据在中央站上显示。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | - QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | - 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | - 血氧饱和度测量范围：0 -100%，来自于血氧的脉率测量范围：20–300 bpm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 可显示弱灌注指数（PI）。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。