表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2  床单位消毒机部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采用陶瓷式臭氧发生器，臭氧发生器有超温监测、报警、停机保护功能，有臭氧解析装置。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 机器配置大功率空压机，抽真空和解析时间短，抽真空效果明显。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 双管路输出，可同时对两个床进行消毒。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 自由设定消毒时间，抽气时间，还原时间，解析时间。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 杀菌率高，能够增白，除臭，驱虫等。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 臭氧浓度：≥500mg/m3。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 可手动独立操作，也可一键全自动运行。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 时钟显示功能，实时显示工作时间以及日期。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 机器背部设有专用储物柜，方便用户收纳臭氧输出管等物品。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。