表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全功能诊断型听力计 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2全功能诊断型听力计部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纯音听力计技术参数 多种操作：单机操作、电脑操作，触摸键给声，安全耐用，有效降低本底噪声。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 通道: 两个独立的信号通道。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 测试频率：气导125～8000Hz，骨导250～8000Hz，共 11 个频点测试强度范围：-10dB～120dB。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 失真度：气导＜2.5% ，骨导＜5.5%。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 测试：纯音、啭音、脉冲音测试。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 掩蔽准确度：-3dB～+5dB。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 输出接口：气导耳机、骨导耳机、自由声场。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 信号键：触摸键给声，安全耐用，有效降低本底噪声。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 麦克风：内置麦克风和喇叭，便于与受试者沟通回话（0～20dB强度可调）。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 电脑接口：可接 PC 的 USB 接口。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | 显示屏：LCD显示屏，双行精确数值显示。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 12 | 保护功能：尽可能保护受试者听力不受损害。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 13 | 预热时间：小于10分钟。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 14 | 测听室（双层）技术参数 测听室型号：满足纯音听力计测听要求。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 15 | 木箱包装，可满足海运标准。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 16 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。