表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2无创呼吸机部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，中文操作界面。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。具有医疗器械三类注册证。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 支持高压氧和低压氧，高压氧时氧浓度精确可调（21-100%）。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、自主/时控通气+模式S/T+、可选升级成比例压力通气模式PPV。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 呼吸同步增强技术，吸气触发和呼气切换灵敏度自动调节，且支持1-5档手动调节。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥100L/min。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 可选升级内源性PEEP实时监测。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 支持识别和设置呼吸面罩类型和呼气端口类型。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | 屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 12 | 实时监测并且同时显示病人端泄漏量和总泄漏量。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 13 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。