表1 报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内科胸腔镜 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2内科胸腔镜部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采用高清晰度CCD，提供高画质图像。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 视野角≥120度。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 景深：3－100mm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 弯曲角度：向上130度，向下130度。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 先端部外径：≤6.9mm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 插入部外径：≤7.0mm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 钳子管道内径：≥2.7mm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 有效长度≥270mm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 兼容性：兼容激光治疗、兼容高频电治疗。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 带内镜信息记忆功能：内镜有记忆芯片，可将所连接内镜重要参数显示于显示器上。可以用图示的方式提示治疗附件伸出的方向。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | 设备保质期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。