表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热振荡恒温金属浴 |  | 2台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2  加热振荡恒温金属浴部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能：加热，震荡。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 加热模块：酶标板和2mlX 24的模块。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 温度控制范围[℃]：室温~100；温度设定范围[℃]：0~100。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 温度控制精度[℃]：±0.5。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 时间设定范围：0-99h99min。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 最大升温速率：>4℃/min。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 调速范围[rpm]：200~1500。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 过温保护[℃]：>100。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 工作温度[℃]：10~40。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 工作湿度[% RH]：<80。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。