表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动高压蒸汽灭菌锅 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2 全自动高压蒸汽灭菌锅部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容积100-200L。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 灭菌温度设定范围：105℃～138℃。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 溶解温度设定范围：60℃～100℃。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 灭菌时间可设范围：0～9999分钟。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 脉动次数可设范围：1～6次。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 排汽阀开启温度范围：40℃～134℃。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 保温温度可设定范围：40℃～134℃。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 预约时间可设定范围：0～9999分钟。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 设计压力 -0.1～0.35MPa。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 提篮层数1-2个。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。