表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式低速离心机 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表7 台式低速离心机部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高转速：13000rpm，步进：100rpm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 配角转子/,转子容量：24×1.5/2.0ml。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 最大相对离心力：2490xg，步进：100。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 转速精度：±20rpm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 定时：30秒-99分-HOLD (连续运行)。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 驱动电机：直流无刷电机。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 安全性能：单门锁，过温保护，过速保护，状态诊断系统。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 电源：单相， 110-240V，50/60Hz，3A。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 噪音：≤56dB。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 加减速度：20s↑/20s↓。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。