表1  报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸浓度测定仪 |  | 1台 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |  |  |  |  |  |

表2 核酸浓度测定仪部分参数及相关情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理时间：≤5秒/样品。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | - 动态范围：5个数量级。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | - 光源：蓝色LED(最大 ~470 nm), 红色LED (最大~635 nm)。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | - 激发通道：蓝光430–495 nm；红光600–645 nm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | - 发射通道：绿光510–580 nm；红光665–720 nm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | - 检测器：光电二极管，测量范围300-1,000 nm。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | - 标准曲线：2- 或 3-点标准。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | - 预热时间：<35 秒。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 配置：主机一台。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 设备质保期 | 年 |

公司名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年     月    日

填写说明：

1、报价填报按人民币大小写规则填写，小写如小数点后无数值，填写至小数点后两位。

2、填写完毕后密封入信封，信封正面写公司简称、所投分标号（如有）后交回。

参考：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分。